DOKUMEN SEBUTHARGA

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH PETALING

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera, pengangkutan, upah dan

pekerja-pekerja serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

NO. SEBUTHARGA : JPS/P/PTG/P33/38/2022(SH)

TAJUK : KERJA-KERJA PENGUKUHAN DAN PENSTABILAN TEBING SG. BULOH DAN LAIN-LAIN

KERJA BERKAITAN BERHAMPIRAN KUARTERS DEPOH SIMPANAN PERTAHANAN (DSP) SUNGAI BULOH,

DAERAH PETALING

| Bil | Butir-butirKerja | Unit | Kuantiti | Kadar Harga RM | Jumlah RM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PENDAHULUAN Menyediakan insuran-insuran beserta polisi-polisi yang berkaitan. | Harga Pukal | - | - |  |
| 2. | KERJA-KERJA AWALAN 2.1 Kerja-kerja permulaan termasuk mobilisation dan demobilisation segala jentera dan peralatan serta kerja-kerja berkaitan 2.2 Kerja-kerja permulaan iaitu pembersihan kawasan menyediakan jalan masuk dan papan tanda/peralatan keselamatan sepanjang tempoh kontrak dan jika terdapat kerosakan pada laluan tersebut perlu dibaiki mengikut arahan Pegawai Penyelia Tapak. | Harga Pukal Harga Pukal | - - | - - |  |
| 3. | KERJA-KERJA PENGUKUHAN TEBING 3.1 Kerja-kerja pengorekan bagi penyediaan tapak struktur gabion sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. (Luas kawasan kerja : 2m x 240m = 480m2) 3.2 Kerja-kerja membekal dan memasang TS50 Non Woven Geotextile atau seumpamanya sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. (Luas kawasan pemasangan : 15.0 x 240.0m = 3,600m2) 3.3 Kerja-kerja membekal, merata dan memadatkan ban dan tebing sungai dengan tanah merah yang dibawa dari luar sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. (Seksyen A) (Anggaran isipadu : 30.0m (pjg) x 6.0m (l) x 10.0m (t) = 1,800m3) 3.4 Kerja-kerja membekal, merata dan memadatkan ban dan tebing sungai dengan tanah merah yang dibawa dari luar sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. (Seksyen B) (Anggaran isipadu : 210.0m (pjg) x 1.5m (l) x 10.0m (t) = 3,150m3) 3.5 Kerja-kerja membekal dan memasang 2.0m x 1.0m x 1.0m (mesh wire 2.7mm diameter dan mesh size 8cm x 10cm) raga gabion disalut PVC (PVC coated galvanised wire gabion) dengan isian batu sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. (Anggaran isipadu : 240.0m (pjg) x 4m3 = 960.0m3) 3.6 Kerja-kerja membekal dan memasang rip-rap rivetment menggunakan ‘armour rock' berukuran lebih 500mm hingga 1,000mm sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. (Anggaran isipadu: 9.0m (l) x 1.0m (tebal) x 240.0m (pjg) = 2,160m3) 3.7 Kerja-kerja membekal dan menanam rumput secara rapat (close turfing) sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. (Luas kawasan pemasangan : 240.0m (pjg) x 1m (l) = 240m2) | Harga Pukal M2 M3 M3 M3 M3 M2 | - 3,600 1,800 3,150 960 2,160 240 | - |  |
| 4. | STRUKTUR SALURAN KELUAR (OUTLET SRUCTURE) 3 UNIT 4.1 Kerja-kerja membina wing wall dan lapisan tapak (base slab) bersaiz 1.5m(l) x 1.5m(pjg) x 0.9m (t) setebal 200mm menggunakan konkrit Gred 30 dan bertetulang horizontal dan vertical Y12 berjarak 200mm c/c. Wing wall tersebut perlulah dibina di atas lapisan lean concrete setebal 50mm sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. 4.2 Kerja-kerja membekal dan memasang longkang precast bersaiz 600mm sebagai kerja-kerja making good bagi membuat sambungan pada wing wall dari longkang sediada sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. | Nos Nos | 3 3 |  |  |
| 5. | MENYEDIAKAN PELAN UKUR 5.1 Menyediakan 3 set pelan ukur kejuruteraan sebelum dan selepas kerja – kerja dilaksanakan dengan mengambil kira semua butiran di tapak (contoh : pagar, railing, outlet, inlet dan lain-lain) dan pelan keratan rentas setiap 10m. Pelan perlu dikemukakan di dalam bentuk ‘hardcopy’ dan ‘softcopy’ sebagaimana arahan Pegawai Penyelia. | Harga Pukal | - | - |  |
| 6. | KERJA PEMBERSIHAN RIZAB SUNGAI NADA 6.1 Kerja-kerja pembersihan kawasan Koridor Sungai Nada termasuk semak samun, pokok-pokok (tanpa mengira saiz dan jenis, segala tanaman kontan (seperti pokok pisang dan lain-lain) menggunakan jentera bersesuaian di dalam keseluruhan rizab sungai. Hasil pembersihan hendaklah diangkut keluar dari tapak ke kawasan yang dibenarkan oleh PBT mengikut arahan Pegawai Penyelia Tapak. (Anggaran luas kawasan kerja : 730m (pjg) x 20m (l) = 14,600m2) | M2 | 14,600 |  |  |
| 7. | LAIN-LAIN 7.1 Menyediakan dua (2) set gambar-gambar berwarna dan bertarikh iaitu gambar-gambar sebelum kerja, semasa kerja dan selepas kerja termasuk softcopy dalam bentuk pendrive. | Set | 2 |  |  |
| JUMLAH |  |

( Ringgit : _______________________________________________________________________________________________________)

Tempoh kerja disiapkan dalam masa	: ......Enam Belas Minggu (16).....(MINGGU)

Tandatangan  Penender 	 : .........................................		Tandatangan Saksi   : ............................................

Nama Penender   	        	: .........................................		Nama Saksi              : ............................................

No. Telefon 	       		 : ..........................................		No. Telefon              : ............................................

Cop Penender	       :