**SPESIFIKASI KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN RUANG PEJABAT DI TINGKAT BAWAH (LG) BANGUNAN DARUL EHSAN UNTUK JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **BUTIRAN KERJA** | **KUANTITI** |
| 1 | **Kerja-Kerja Awalan** |  |
|   | * 1. Penghantaran peralatan dan pengurusan kerja
	2. Membuang karpet, kabinet kayu dan siling sedia ada serta pembersih awal .
 | 1 |
|  |  |  |
| 2 | **Kerja-Kerja Pemasangan Tile**2.1 Menyediakan peralatan dan jentera untuk kerja- kerja memecahkan  lantai untuk pemasangan polished tile baru | 1,600kp |
|   | 2.2 Membekal dan memasang polished tile 2X2 | 1,600kp |
|  |  |  |
| 3 | **Kerja-kerja memasang dinding pembahagi Gypsum** |  |
|   | 3.1 Menyedia dan memasang ‘full board glass gypsum partition’3.2 Menyedia dan memasang ‘half glass gypsum partition’ | 820kp280kp |
|  |  |  |
| 4 | **Kerja-kerja menyedia dan menampal wallpaper** | 900kp |
| 5 | **Kerja-kerja memasang tinted pada cermin luar sedia ada** | 580kp |
| 6 | **Kerja-kerja mengecat dinding sebanyak 2 lapisan menggunakan cat** |  |
|   | **Nippon Q-Glo** | 1 |
| 7 | **Kerja-kerja membina dan memasang plaster siling** | 1700kp |
|  |  |  |
| 8 | **Kerja-kerja membekal dan memasang abinet dan perabot** |  |
|   | 8.1 Kabinet ruang tamu | 1 unit |
|   | 8.2 Kabinet ruang mesyuarat | 2 unit |
|   | 8.3 Kabinet 2 bilik pegawai | 2 unit |
|   | 8.4 Kabinet pantri | 1 unit |
|   | 8.5 Kaunter pertanyaan (help desk) | 1 unit |
|   | 8.6 Komputer station | 4 unit |
|   | 8.7 Set meja mesyuarat termasuk 14 kerusi dan 1 kerusi pengerusi | 15 unit |
|  | 8.8 Meja Bilik Pegawai | 2 unit |
|  | 8.9 Meja ruang tamu | 1 unit |
|  | 8.10 Meja Perbincangan | 1 unit |
|  | 8.11 Kerusi (6 bilik pegawai, 2 help desk, 4 komputer station, 6 meja  perbincangan, 4 ruang tamu)8.12 Kerja-kerja menyediakan pantry dengan memasang paip dan sinki8.13 Signage Jabatan | 22 unit1 unit1 unit |
|  |  |  |

**SPESIFIKASI KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN RUANG PEJABAT DI TINGKAT BAWAH (LG) BANGUNAN DARUL EHSAN UNTUK JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **BUTIRAN KERJA** | **KUANTITI** |
|  |  |  |
| 9 | **Workstation - membekal dan memasang termasuk kerusi** | 4 unit |
|  |  |  |
| 10 | **Kerja-kerja menyedia dan memasang pintu** |  |
|   | 10.1 Pintu utama ‘frameless tampered glass’ | 1 unit |
|   | 10.2 Pintu kayu bilik pegawai | 2 unit |
|   | 10.3 Kerja-kerja mengalih dan menyediakan pintu utama |  |
| 11 | **Kerja-kerja membekal dan memasang penyaman** |  |
|   | **udara 2.5 hp – Jenama York** | 2 unit |
| 12 | **Membekal dan memasang LCD projecter** | 1 unit |
| 13 | **Membekal dan memasang White Projection Screen** | 1 unit |
| 13 | **Membekal dan memasang TV LCD 32”** | 2 unit |
| 14 | **Membekal Peti Sejuk** | 1 unit |
| 15 | **Membekal dan memasang Water Cooler** | 1 unit |
|  |  |  |
| 16 | **Kerja-kerja pendawaian elektrik** |  |
|   | 16.1 Pendawaian untuk plug (tanam)16.2 Pendawaian untuk networks 16.3 Pendawaian untuk A/C16.4 Membekal dan pendawaian lampu ‘down light’16.5 Ubahsuai dan baikpulih kotak agihan utama | 30 unit11 unit2 unit50 unit1 unit |
|  |  |  |
| 17 | **Kerja-kerja pembersihan akhir di tapak** |  |
|  |  |  |